## Arkusz1
Dane Wykonawcy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z KALKULACJĄ CENY
Zadanie nr 3 - dostawa zabudowy technologicznej dla stanowisk badawczych (zwana także -zabudową technologiczną)
| Opis przedmiotu zamówienia - wymagania Zamawiajacego |  | Opis przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę | Cena oferowana przez Wykonawcę
Lp. | Produkt | Opis | Producent …................ Tym/Model …... Opis | j.miary | ilość | cena jednostkowa netto | Razem netto | VAT | Brutto
1 | Stół laboratoryjny antywibracyjny pod 4 mikroskopy | Stól ma być wykonany pod indywidualne zamówienie do rysunku stanowiącego wyciąg z dokumentacji projektowej (budowlanej). Ma być usytuowany narożnie w pomieszczeniu 1.6. |  | szt. | 1 |  | 0
Konstrukcja stołu: stalowa rama A o podwyższonej stabilności, wyposażona w zestaw elastometrów izolujących blaty od drgań zewnętrznych wibroizolatorach
Blat roboczy stołu: laminat opodwyższonej odporności mechanicznej z rdzeniem z żywicy fenolowej oraz przerwami dylatacyjnymi pomiędzy płytami obsługującymi poszczególne urządzenia
2 | Stanowisko przyścienne do mycia technologicznego oraz zastosowań higienicznych wymiary: L2250xS750xH900 | Stanowisko do mycia technologicznego - pod indywidualne zamówienie po dokonaniu wizji lokalnej. Ma być usytuowane w pomieszczeniu 1.5. |  | szt | 1 |  | 0
Konstrukcja nośna stanowiska: stalowa, powlekanej powłokami proszkowymi.
Blat roboczy stanowiska: laminat o podwyższonej odporności mechanicznej z rdzeniem z żywicy fenolowej + wycięcie pod zastany zlew (zlew będzie dostarczony przez Zamawiającego),
Stanowisko powinno być wyposażone w 3 szafki, wykonane z laminatu PE na rdzeniu z płyty meblowej oraz obrzeżem wykończonym PVC,
Opis zestawu szafek (od prawej strony stanowiska): 1x L700 mm zlewowa, 1xL750 pełna, 1x L600 płytka (głębokość brutto dostosowana do blatu o głębokości 500mm)
| Razem | [5 empty] | 0
3 | Wymagania związane z przygotowaniem oferty
W celu należytego przygotowania oferty i rysunków technicznych oferowanych produktów wymagana jest wizja lokalna u Zamawiajacego.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłozyć rysunki techniczne stołu pod mikroskopy i stanowiska do mycia technologicznego z ich opisem i wymiarami oraz wizualizację przyjętych rozwiązań.
Stanowiska powinny być wykonane zgodnie z normą:PN/EN 14056:2005
UWAGA: podane wymiary mają charakter orientacyjny i muszą być zweryfikowane przez Wykonawcę i dostosowane do miejsc lokalizacji stanowisk we wskazanych pomieszczeniach.
4 | W zakres zamówienia wchodzi również :
a) | Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczoną zabudowę technologiczną na okres 24 miesięcy. Zakres udzielanej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi został określony w projekcie umowy.
b) | Dostawa, wniesienie, montaż wszystkich elementów stanowiących przedmiot dostawy, ustawienie i wypoziomowanie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych w OPZ.
c) | Podłączenie stanowiska do mycia technologicznego i jego elementów do mediów oraz sprawdzenie poprawności działania.
d) | Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu sporządzonej w języku polskim dokumentacji związanej realizacją przedmiotu zamówienia: instrukcje obsługi, gwarancje producenta, certyfikaty potwierdzające spełnianie norm wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), inne dokumenty wymienione w OPZ dla określonego zadania.
5. | Informacje dodatkowe związane z realizacją dostawy
a) | Dostawa Przedmiotu zamówienia będzie stanowiła wyposażenie pomieszczeń budynku, w którym trwają prace remontowe w ramach zadania: "Adaptacja piętra budynku pomocniczego na pomieszczenia laboratoryjno-biurowe Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie"
b) | Meble będą stanowiły wyposażenie pomieszczenia socjalnego na poziomie +1.
c) | Budynek nie posiada windy, komunikacja między poziomem 0 i poziomem +1 odbywa się schodami.
6. | Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od planowanej daty udostępnienia przez Zamawiajacego wyremontowanych pomieszczeń w celu wyposażenia ich w meble. Planowany termin udostępnienia wyremontowanych pomieszczeń 13.01.2025r. Z uwagi na trwające prace budowlane w pomieszczeniach budunku, do którego realizowana będzie dostawa mebli, termin ropoczecia dostawy może ulec przesunięciu najpóźniej do dnia 03.02.2025r. O zmianie terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym.
Oświadczenie Wykonawcy: W cenie brutto podanej przez Wykonawcę zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wymienione w pkt 1,2, 3,4 OPZ Wykonawcy uwzględniające warunki jego realizacji określone w pkt 5 i 6. .
Miejscowość, data …..............
Podpis Wykonawcy
Wykonawca składa ofertę w jednej z poniższych form:
a) | w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego ze wszystkimi załącznikami (zalecany format .pdf) lub
b) | w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym.