Załącznik nr 2/Appendix no. 2

Reffers to: „Delivery of a bee microchip system” –CRZP/05/PA/2022

Dotyczy postępowania: „Dostawa systemu do mikrochipowania pszczół” – znak CRZP/05/PA/2022

| No.; Equipment requirements; Parametrs required; Parameters oferred (parameters confirmation/description) Fill all blanks. 1.; Device status; Brand new. 2.; Microchips (tags) RFID maximum size: 2.0 x 1,7 x 0.5 mm3; YES (what size?). 3.; Mikrochips (tags) RFID Maximum weight: 5.0 mg; YES (how much?). 4.; Mikrochips having unique ID allowing for the identification of the chip after its registration by the reader; YES. 5.; Micorchips assembled on honeybee torso (dorsal part between the wings of a honeybee); YES. 6.; Readers enabling registration and counting of incoming bees entering the hive; YES. 7.; Readers for installation in hives of the Wielkopolska type; YES. 8.; Working distance; YES (how much?). 9.; Readers using real-time recording. 10.; Readers equipped with the recording storage system e.g. SD memory card; YES (what kind?). 11.; Readers equipped with constant power supply for continous recording; YES (what type of supply?). 12.; Sofware compatible with Windows 10; YES. 13.; User manual in English or Polish; YES. 15.; On-line training of the staff in the use of the system.; YES. SERVICE. 16.; Free warranty service (except wearable parts) during the warranty period; TAK. 17.; Free technical inspection of the system by the end of the warranty period; TAK. | L.p.; Wymagania dla przedmiotu zamówienia; Parametry wymagane; Parametry oferowane Proszę wypełnić wszystkie pola. 1.; Stan urządzenia; nowe, nieużywane. 2.; Mikrochipy (znaczniki) RFID maksymalny rozmiar: 2.0 x 1,7 x 0.5 mm3; TAK (jaki ?). 3.; Mikrochipy (znaczniki) RFID waga maksymalna: 5.0 mg; TAK (ile?). 4.; Mikrochipy posiadqjące unikalny numer umożliwiający identyfikację chipa po jego zarejestrowaniu przez czytnik; TAK. 5.; Mikorchipy montowane na grzbietową część pomiędzy skrzydłami pszczoły; TAK. 6.; Czytniki umożliwiające rejestracje i zliczanie przylatujących pszczół, wchodzących do ula; TAK. 7.; Czytniki umożliwiające montaż w ulach typu wielkopolskiego; TAK. 8.; Zasięg czytników; TAK (jakie?). 9.; Czytniki umożliwiające zapis w czasie rzeczywistym sczytanych danych; TAK. 10.; Czytniki wyposażone w system pamięci, umożliwiający zapis danych, np. karta pamięci SD; TAK (jaki zapis?). 11.; Czytniki wyposażone w źródło zasilania umożliwiające ciągły zapis; TAK (jakie?). 12.; Oprogramowanie czytników kompatybilne z systemem Windows 10; TAK. 13.; Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim; TAK. 15.; Bezpłatne szkolenie on-line personelu; TAK. SERWIS. 16.; Bezpłatny serwis gwarancyjny (z wyjątkiem części zużywalnych ) w okresie trwania gwarancji.; TAK. 17.; Na zakończenie gwarancji bezpłatny przegląd techniczny systemu; TAK. |
| --- | --- |