## Arkusz1
……………………………………………….. Nazwa i adres Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie |  |  |  |  | PAT.232.1.2.2026
Załącznik nr 2B - OPZ Oferowanego przez Wykonawcę Zadanie Nr 2
Znak sprawy PAT.232.1.2.2026
„Dostawa urządzeń laboratoryjnych do Łukasiewicz – IPO Oddz. w Pszczynie”
Zadanie Nr 2: Dostawa łaźni wodnej z cyrkulacją mechaniczną
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, precyzyjny, optyczny z wyjątkiem szklanego
38439000 4 - Urządzenia laboratoryjne
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) oferowany przez Wykonawcę wraz z kalkulacją ceny
Oświadczenie Wykonawcy:
Składając ofertę oświadczamy, że oferujemy dostawę urządzenia wskazanego poniżej:
| Opis Przedmiotu Zamówienia - wymagania Zamawiającego | Jm/ilość | Przedmiot Zamówienia oferowany przez Wykonawcę Producent/model/ dane techniczne/dane prawne | Cena jednostkowa netto | ilość | Razem netto | Stawka podatku VAT
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8-
I. | Łaźnia wodna z cyrkulacją mechaniczną | Szt.1 | Fabrycznie nowy, nieużywany
Producent……….. Model ……………………
PEG | Dane techniczne urządzenia |  | Opis Przedmiotu Zamówienia oferowanego przez Wykonawcę (uzupełnić wszystkie rubryki wskazując opis oferowanego urządzenia)
1. | Łaźnia wodna z cyrkulacją mechaniczną
2. | Wymiary komory wanny (dł x szer x wys) 850x300x200 [mm] (± 20 mm)
3. | Wymiary zewnętrzne wanny max.:(dł x szer) 115 x 55 [cm]
4. | Pojemność min. 50 l
5. | Maksymalne zanurzenie min. 150 mm
6. | Elektroniczny regulator temperatury
7. | Elektroniczny system kontroli poziomu wody
8. | Zakres regulacji temperatury min. 20˚C lub mniej do 100˚C
9. | Rozdzielczość regulatora temperatury co 0,1˚C
10. | Zasilanie 230V
11. | Moc 2000 (W)
12. | Pokrywa z krążkami redukcyjnymi
13. | półka perforowana
14. | pokrywa dwuspadowa
II. | Dostarczone urządzenie musi:
· być nowe, nieużywane (nie może pochodzić z wystaw, nie może być używane na wystawach, prezentacjach, itp.), pochodzić z bieżącej produkcji;
· posiadać Deklarację zgodności CE.
III. | W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również: |  |  | Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczamy, że wykonamy zakres Zamówienia wymieniony w poz. I - III za cenę wskazaną w poz. I (cena netto ujęta w poz. I zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia).
1. | Dostawa urządzeń do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul Doświadczalna 27 wraz z wniesieniem i instalacją w laboratorium badawczym.
2. | Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenie na okres 24 miesięcy.
W ramach gwarancji i rękojmi - w okresie jej trwania, Wykonawca zobowiązany jest:
a) do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej,
b) dokonać wymiany wadliwego urządzenia na wolne od wad po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych,
c) przeprowadzać serwis i konserwacje urządzenia- zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR,
d) udzielać nieodpłatnych porad (wsparcia aplikacyjno-serwisowego) dotyczącego zasad i funkcjonalności urządzeń.
e) dokonać bezpłatnego przeglądu urządzenia na koniec okresu gwarancji zgodnie z procedurą DPL (Dobre Praktyki Laboratoryjne)
3. | Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) urządzenia w języku polskim (w tym instrukcji obsługi, serwisowania w języku polskim oraz Deklaracji zgodności CE.
IV. | Termin dostawy – do 6 tygodni od daty zawarcia umowy
…............................................................ Miejscowość, data |  |  | ….......................................................................... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
UWAGA: 1. Dokument stanowi treść oferty i nie będzie mógł być zmieniony lub uzupełniony. 2. Dokument powinien być złożony w jednej z poniższych form: a) w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego ze wszystkimi załącznikami (zalecany format .pdf) lub b) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym